PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2025

A empresa ............................................................, inscrita no CNPJ sob o nº..............................., com endereço na Rua .................................................., por seu representante legal, Sr......................................,CPF: _______________________________ vem  apresentar a Proposta de Preço abaixo para a qual declara:

- que a aquisição será entregue em conformidade com o contratado.

- que nos preços propostos para os produtos estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes ou necessárias à entrega dos mesmos, conforme indicado pela contratante.

- Conta corrente da empresa e agência_________________________

- Validade da proposta____/____/______ (não inferior a 60 dias)

| ITEM | UND | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | VL. UNIT | VL. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERV | 01 | - Desinstalação e reinstalação de 27 vasos sanitários para substituição de parafusos de fixação (diâmetro de 10mm para 12mm); - Rejuntamento de 31 vasos sanitários; - Instalação de 27 anéis de vedação; - Substituição de 27 obturadores defeituosos; - Regulagem do sistema de acionamento de descarga dos 27 vasos sanitários; - Substituição de 27 engates; - Vedação completa dos 27 vasos sanitários; - Instalação de 1 pia para lavabo; - Substituição de 4 reparos de válvulas da marca Docol; - Troca de 31 assentos de vasos sanitários; - Substituição de 36 torneiras, engates e sifões nos lavabos e cozinhas; - Remoção e reinstalação de válvulas utilizando selante PU40; - Instalação de 20 acabamentos de registros; - Troca do tubo de esgoto de 40 mm no tanque do quarto de limpeza; - Fixação de cuba solta; - Limpeza de 4 caixas d'água e reativação de 2 caixas d'água desativadas; - Substituição de 15 fechaduras de banheiros; - Reparo na tubulação do bebedouro localizado no exterior da Câmara Municipal; - Instalação de torneira no telhado para uso de mangueira. |  |  |

Assinatura do responsável legal

OBS: A proposta deverá ser impressa em papel timbrado ou conter o carimbo de CNPJ da empresa com as folhas rubricadas.