PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº. 09/2026

A empresa ............................................................, inscrita no CNPJ sob o nº..............................., com endereço na Rua .................................................., por seu representante legal, Sr(a)......................................,CPF: _______________________________ vem  apresentar a Proposta de Preço abaixo para a qual declara:

- Que a aquisição será entregue em conformidade com o contratado.

- Que nos preços propostos para os produtos estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes ou necessárias à entrega dos mesmos, conforme indicado pela contratante.

- Conta corrente da empresa e agência_________________________

- Validade da proposta____/____/______ (não inferior a 60 dias)

| Item | Descrição | UND | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar condicionado sala das comissões Reparo no equipamento Ar condicionado split 18.000 btus frio inverter 220v, com condensador e evaporador tipo hi-wall, , visor cristal líquido, baixo nível de ruído, tensão 220 volts, selo Procel (classificação A), controle remoto sem fio, gás refrigerante, função turbo. Corrigir vazamento de gás, refazer as conexões de união de cobre, fazer teste de estanqueidade no sistema e realizar nova carga de gás. | Serviço | 01 |  |  |
| 2 | Ar condicionado sala de licitação Reparo no equipamento Ar condicionado split 18.000 btus frio inverter 220v, com condensador e evaporador tipo hi-wall, , visor cristal líquido, baixo nível de ruído, tensão 220 volts, selo Procel (classificação A), controle remoto sem fio, gás refrigerante, função turbo. Fazer medição do fluido no sistema e teste de insuflamento. | Serviço | 01 |  |  |
| 3 | Ar condicionado sala do Procon Reparo no equipamento Ar condicionado split 18.000 btus frio inverter 220v, com condensador e evaporador tipo hi-wall, , visor cristal líquido, baixo nível de ruído, tensão 220 volts, selo Procel (classificação A), controle remoto sem fio, gás refrigerante, função turbo. Troca da placa da condensadora do equipamento com teste de continuidade. | Serviço | 01 |  |  |
| Valor Total |  |  |  |  |  |

Assinatura do responsável legal

OBS: A proposta deverá ser impressa em papel timbrado ou conter o carimbo de CNPJ da empresa com as folhas rubricadas.